Основные требования Государственного пожарного надзора при размещении нестационарных торговых объектов:

1) Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопожарные расстояния) или у противопожарных стен. Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т.п. следует принимать не менее 15м.

2) Помещения должны быть оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации.

3) Помещения должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03.

4) Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

Основные требования Роспотребнадзора при размещении 
нестационарных торговых объектов:

1) Предусматривать возможность соблюдения нестационарными торговыми объектами санитарно-эпидемиологических требований к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов СП 2.3.6. 1066-01, введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001г. №23:

- обеспечение водоснабжением и канализацией;

- оборудование туалетами и раковинами для мытья рук;

- условия труда работающих;

- хранение пищевых продуктов (достаточное количество стеллажей, подтоварников);

- наличие санитарной одежды и раздельное хранение ее с верхней одеждой;

- наличие урны для отходов, уборочного инвентаря и места для его хранения.

2) Предусматривать возможность соблюдения нестационарными торговыми объектами правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.1999г. №55, в частности наличие возможности проверки покупателем правильной цены и меры веса приобретенного товара.

Основные требования ОГИБДД при размещении нестационарных торговых объектов:

1) Согласно п.2.5.3 «Требований к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением» (введены в действие приказом Федеральной дорожной службы России №10 от 19.01.1999г.): места автобусных остановок должны быть оборудованы остановочными и посадочными площадками и павильонами для пассажиров в соответствии с требованиями СНиП 2.05.05-85.

2) Запрещается использовать посадочные площадки и павильоны для других целей (торговые точки и т.п.).

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей населения (утверждён постановлением Правительства Ленинградской области от 11.07.2011. № 210 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 19 августа 2010 года № 219 «О проекте областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года» и утверждении Сводного перечня целей и задач Правительства Ленинградской области по социально-экономическому развитию Ленинградской области на период до 2013 года и стратегическую перспективу до 2025 года»)

для МО «Выборгский район» Ленинградской области:

- по продаже продовольственных товаров – 152,8 кв. м;

- по продаже непродовольственных товаров – 347,9 кв. м.;

- суммарный – 500,7 кв. м.

для Ленинградской области:

- по продаже продовольственных товаров – 148,5 кв. м;

- по продаже непродовольственных товаров – 338,1 кв. м.;

- суммарный – 486,6 кв. м.